Утвержден       распоряжением

Администрации муниципального образования

«Пустозерский  сельсовет»

Ненецкого автономного округа

от_____________________ №__________

ПЛАН

действий  Администрации  муниципального  образования  «Пустозерский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа,

организаций  и  учреждений  с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка  при  угрозе   и возникновении     технологических  нарушений  и  аварийных  ситуаций

ЦЕЛИ:

1. Повышение  эффективности,  устойчивости  и  надежности  функционирования   объектов  ЖКХ   на  территории   муниципального  образования  «Пустозерский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа

2.  Мобилизация  усилий    организаций,  предоставляющих  жилищные  и  коммунальные  услуги,  по  ликвидации  технологических  нарушений  и  аварийных  ситуаций  на  объектах  ЖКХ  на  территории   муниципального  образования  «Пустозерский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа.

3. Снижение  до  приемлемого  уровня  ущерба  для  населения, организаций  и  учреждений   на  территории   муниципального  образования  «Пустозерский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа,  минимизация  последствий  возникновения  технологических  нарушений  и  аварийных  ситуаций  на  объектах  ЖКХ.

ЗАДАЧИ:

1. Приведение  в  готовность  оперативных  штабов  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  объектах  ЖКХ,  концентрация  необходимых  сил  и  средств.

2.Организация  работ  по  локализации  и  ликвидации  аварийных  ситуаций.

3.Обеспечение  работ  по  локализации  аварийных  ситуаций  материально-техническими  ресурсами.

4.Обеспечение  устойчивого  функционирования  объектов  жизнеобеспечения  населения,  социальной  и  культурной  сферы  в  ходе  возникновения  и  ликвидации  аварийной  ситуации.

1.СВЕДЕНИЯ  О  ПОСТАВЩИКАХ  И  ПОТРЕБИТЕЛЯХ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

а)водоснабжение  и  водоотведение

| № п /п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

б) теплоснабжение

| № п /п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Котельная ЖКУ «Оксино» № 1 котельная № 2 МО | С.Оксино НАО, 36-2-77, 36-2-26 С.Оксино НАО, 36-2-16, 36-1-97 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Оксино» пришкольный интернат МДОУ «Детский сад № 16 села Оксино» Жилой (8квартирный) дом № 50 МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Оксино» Пришкольный интернат (старый) СПК РК «Победа» (административное здание) МУК «Дом культуры» села Оксино | С.Оксино НАО, 36-1-75, 36-1-73 С.Оксино НАО, 36-2-26 С.Оксино НАО С.Оксино, НАО, 36-1-75 С.Оксино НАО С.Оксино НАО, 36-1-21 С.Оксино НАО, 36-2-17 |  |  |

в) электроснабжение

| № п /п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Электро- станция СПК РК «Победа» Электростанция СПК «Нарьяна Ты» Электростанция СПК «Нарьяна Ты» | С.Оксино НАО, 36-1-21, 36-2-70 П.Хонгурей НАО, 35-3-51, 35-3-44 Д.Каменка НАО, 35-1-15 | Ферма СПК РК «Победа» МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Оксино» МУК «Дом культуры» села Оксино МУК «Дом культуры» села Оксино (филиал - библиотека) МУЗ «Оксинская участковая больница» Административное здание СПК РК «Победа» МДОУ «Детский сад № 16 села Оксино» (зд..1) МДОУ «Детский сад № 16 села Оксино» (зд..1) Муниципальный жилищный фонд Административное здание МО «Пустозерский сельсовет» НАО Хлебопекарня Нижне-Печорского п /об Магазин № 14 Нижне-Печорского п /об ИП Глебова Общественная баня Административное здание ЛТУ № 6 Частные жилые дома Муниципальный жилищный фонд МОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Хонгурей» МУК «Дом культуры» поселка Хонгурей МУК «Дом культуры» поселка Хонгурей (филиал - библиотека) МУЗ «Оксинская участковая больница» (филиал ФАП п.Хонгурей) МДОУ «Детский сад № 17 поселка Хонгурей» Хлебопекарня Нижне-Печорского п /об Магазин Нижне-Печорского п /об ИП Дуркин Общественная баня Административное здание СПК «Нарьяна Ты» Здание «Почта России» Здание ФОК Частные жилые дома Муниципальный жилищный фонд Административное здание ЛТУ № 6 МОУ «Основная общеобразовательная школа деревни Каменка» МУК «Дом культуры» деревни Каменка МУЗ «Оксинская участковая больница» (филиал ФАП д.Каменка) МДОУ «Детский сад № 57 деревни Каменка» Хлебопекарня Нижне-Печорского п /об Магазин Нижне-Печорского п /об ИП Дуркин Частные жилые дома Муниципальный жилищный фонд | С.Оксино НАО, 36-1-34, 36-1-76 С.Оксино НАО, 36-1-75, 36-2-16 С.Оксино НАО, 36-2-17, 36-2-15 С.Оксино НАО, 36-2-20, 36-1-91 С.Оксино НАО, 36-1-67, 36-1-65 С.Оксино НАО, 36-1-24, 36-2-77 С.Оксино НАО, 36-2-66, 36-1-05 С.Оксино НАО, 36-2-66, 361-89 С.Оксино НАО С.Оксино НАО, 36-1-24, 36-2-77 С.Оксино НАО, 36-2-40, 36-2-77 С.Оксино НАО, 36-2-40, 36-1-71 С.Оксино НАО, 36-1-99, 36-1-88 С.Оксино НАО, 36-2-77, 36-2-81 С.Оксино НАО, 36-1-00, 36-1-52 С.Оксино НАО С.Оксино НАО П.Хонгурей НАО, 35-3-32, 35-3-18 П.Хонгурей НАО, 35-3-13, 35-3-24 П.Хонгурей, 35-3-38 П.Хонгурей НАО, 35-3-35 П.Хонгурей НАО, 35-3-31, 35-3-30 П.Хонгурей НАО П.Хонгурей НАО П.Хонгурей НАО, 35-3-58 П.Хонгурей НАО, 35-3-23 П.Хонгурей НАО, 35-3-22, 35-3-51 П.Хонгурей НАО, 35-3-25 П.Хонгурей НАО, 35-3-22, 35-3-51 П.Хонгурей НАО П.Хонгурей НАО П.Хонгурей НАО 35-3-17 Д.Каменка НАО, 35-3-83 Д.Каменка НАО , 35-3-80 Д.Каменка НАО, 35-3-79 Д.Каменка НАО, 35-3-89 Д.Каменка НАО Д.Каменка НАО Д.Каменка НАО, 35-3-58 Д.Каменка НАО Д.Каменка НАО |  |  |

2. РАСЧЕТЫ  ДОПУСТИМОГО   ВРЕМЕНИ  УСТРАНЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  НАРУШЕНИЙ

а) на  объектах  водоснабжения

| № п/п | Наименование техногенного нарушения | Время на устранение (час, мин) |
| --- | --- | --- |
| - | нет | нет |

б) на  объектах  теплоснабжения

| № п /п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение (час, мин) | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | Более - 20 |
| 1. 2. 3. 4. | Обрыв электросети Поломка электродвигателя в котельной Выход из строя дизель – генератора Выход из строя системы отопления при низких температурах воздуха | 0,5-1,0 1,0 1,0-3,0 2,0-24,0 | 20 20 20-15 15-10 | 15 15 15-10 10-5 | 10 10 10-5 5-0 | 5 5 5-0 0-5 |

в) на  объектах  электроснабжения

| № п/п | Наименование техногенного нарушения | Время на устранение (час, мин) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Обрыв электросети Выход из строя дизель – генератора Отключение электродвигателя в котельной Наводнение Возгорание на объектах | 0,5-3,0 1,0-5,0 1,0-3,0 2,0-4,0 1,0-3,0 |

3.РАСЧЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  СИЛ   И   СРЕДСТВ  ДЛЯ  ЛОКАЛИЗАЦИИ  И  ЛИКВИДАЦИИ  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

| № п / п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств (час, мин) | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Персонал (чел) | Техника (ед.) |  |
| 1. 2. 3. 4. | СПК РК «Победа» ЖКУ «Оксино» СПК «Нарьяна Ты» Администрация МО | ЖКУ «Оксино» ЛТУ –6 Администрация МО МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Оксино» МУЗ «Оксинская участковая больница» СПК РК «Победа» ЛТУ –6 Администрация МО МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Оксино» МУЗ «Оксинская участковая больница» МДОУ «Детский сад № 17 д.Хонгурей» ЛТУ-6 Администрация МО СПК «Нарьяна Ты» --- МДОУ «Детский сад № 57 деревни Каменка» МОУ «Основная образовательная школа д.Каменка» МУК «Дом культуры» деревни Каменка | С.Оксино НАО, 36-2-77, 36-2-81, 36-2-26 С.Оксино НАО, 36-1-00, 36-1-52 С.Оксино НАО, 36-1-24, 36-2-77 С.Оксино НАО, 36-1-75, 36-2-16 С.Оксино НАО, 36-1-67, 36-1-65 С.Оксино НАО, 36-1-21, 36-1-37 С.Оксино НАО, 36-1-00, 36-1-52 С.Оксино НАО, 36-1-24, 36-2-77, 36-1-46, 36-1-18 С.Оксино НАО, 36-1-75, 36-2-16 С.Оксино НАО, 36-1-67, 36-1-65 П.Хонгурей НАО, 36-3-31, 36-3-30 П.Хонгурей НАО, 35-3-17 П.Хонгурей НАО,35-3-23, 35-3-57 П.Хонгурей НАО Д.Каменка НАО, 35-3-14 Д.Каменка НАО,35-3-89 Д.Каменка НАО, 35-3-83 Д.Каменка НАО, 35-3-80 | 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час | 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 1 2 4 2 1 2 1 | Плавсредства –1, лодочные моторы –1, спасательные жилеты –2. Нет Плавсредства –1, лодочные моторы –1, спасательные жилеты –2, пожарная машина –1, мотопомпа –2 Нет нет Плавсредства –1, лодочные моторы –1, спасательные жилеты –2, трактор -2 Нет Плавсредства –1, лодочные моторы –1, спасательные жилеты –2, пожарная машина –1, мотопомпа –2 Нет Нет Нет Нет Мотопомпа –1 Плавсредства –1, лодочные моторы –1, спасательные жилеты –2, трактор –2 Мотопомпа –1 Нет Нет нет | Имеются Ограничены Ограничены Имеются Ограничены Имеются Ограничены Ограничены Имеются Ограничены Ограничены Ограничены Ограничены Имеются Ограничены Ограничены Ограничены Ограничены |

4.ПЕРЕЧЕНЬ  И  ОБЪЕМ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ЛИКВИДАЦИИ  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  01.12.2006.

| № п /п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Трубы, фасонина в ассортименте Необходимые материалы для устранения электроповреждений Необходимые материалы для устранения электроповреждений |  |  | Склад ЖКУ «Оксино» Склад СПК РК «Победа» Склад СПК «Нарьяна Ты» |

5. ПЕРЕЧЕНЬ    ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПРИВЛЕКАЕМЫХ  ДЛЯ  ЛИКВИДАЦИИ  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

| № п /п | Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование высшего органа управления, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление ГО и ЧС НАО | Диспетчер единой диспетчерской службы, 01 | Г.Нарьян-Мар, ул.Пырерка-14, 4-49-88 |

6. ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ  ОРГАНОВ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ,  ОРГАНИЗАЦИЙ  И  СЛУЖБ  ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  НА  ОБЪЕКТАХ  ЖКХ

| № п /п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологические нарушения (аварийная ситуация), устраняемое обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 6.1.1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Оператор котельной, дизелист | Руководитель учреждения, организации, председатель комиссии ГО и ЧС МО Глава МО, | В зависимости от объема аварийной ситуации информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 6.1.2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Обслуживающий персонал | Руководитель учреждения, организации, председатель комиссии ГО и ЧС МО |  |
| 6.1.3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Оператор котельной, дежурный дизелист | Руководитель учреждения, организации, Глава МО | В зависимости от объема аварийной ситуации информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 6.2.1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Оператор котельной, дежурный дизелист | Председатель комиссии ГО и ЧС МО, Глава МО | Информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 6.2.2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Руководство предприятия, где произошла аварийная ситуация, руководство привлекаемых организаций | Руководитель и члены оперативного штаба | Председатель комиссии ГО и ЧС МО ведет учет прибытия оповещенных |
| 6.2.3. | Доработка, с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководитель и члены оперативного штаба | Руководитель предприятия, где произошла аварийная ситуация, руководство привлеченных организаций |  |
| 6.2.4. | Организация оперативного поста штаба | Руководитель оперативного штаба | Председатель комиссии ГО и ЧС МО |  |
| 6.2.5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководитель оперативного штаба, руководители организаций определенных планом привлечения дополнительных сил и средств | председателю комиссии ГО и ЧС МО, Глава МО |  |
| 6.2.6. | Оповещение населения | Руководитель оперативного штаба | Средства связи, посыльные |  |
| 6.2.7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Председатель комиссии ГО и ЧС МО, оператор котельной, дежурный дизелист | Руководитель оперативного штаба | Информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 6.2.8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Руководитель, где произошла аварийная ситуация |  |
| 6.2.9. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Председатель комиссии ГО И ЧС МО, Глава МО | Информирование ЕДДС МЧС НАО |
| 6.3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 6.3.1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения ЧС на территории МО | ЕДДС МЧС НАО | Дежурный ЕДДС МЧС НАО, средства массовой информации |  |
| 6.3.2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации, связанной с предполагаемой ЧС на территории МО | Председатель комиссии ГО и ЧС МО | Руководители учреждений, организаций, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель оперативного штаба, члены штаба |  |
| 6.3.3. | Привлечение в состояние готовности соответствующих служб предприятий и организаций, дополнительных сил и средств | Операторы котельных, дизелисты, привлеченные силы организаций | Руководители учреждений, организаций, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель оперативного штаба, члены штаба |  |
| 6.3.4. | Доклад о готовности сил организаций и учреждений, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и ликвидации предполагаемой аварийной ситуации | Председатель ГО и ЧС МО | Председатель комиссии ГО и ЧС МО, Глава МО | Информирование ЕДДС МЧС НАО |

Приложение № 1

ФОРМА

ДОКЛАДА  О  ВОЗНИКНОВЕНИИ  АВАРИЙНОЙ  СИТУАЦИИ  НА  ОБЪЕКТЕ

| № п /п | Наименование показателя | Содержание показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата, время возникновения аварийной ситуации, (час. мин.) |  |
| 2. | Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации |  |
| 3. | Причина возникновения аварийной ситуации |  |
| 4. | Зона ответственности |  |
| 5. | Количество пострадавших, в том числе погибших, (чел / чел) |  |
| 6. | Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб |  |
| 7. | Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий и отраслей |  |
| 8. | Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами, (да /нет) |  |
| 9. | Сведения о привлеченных силах к ликвидации аварийной ситуации (чел / ед. техники) |  |
| 10. | Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 11. | Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 12. | Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации (дата / час, мин.) |  |
| 13. | Должность, фамилия, телефон лица, доложившего об аварийной ситуации |  |

Оперативный  дежурный

_________________________________      ________________           ______________

(фамилия,  имя,  отчество)                                                                 (дата)                                                      (подпись)

Приложение № 2

РАСЧЕТ  СИЛ  И  СРЕДСТВ

ПРИВЛЕКАЕМЫХ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРИ  УГРОЗЕ  И  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ПУСТОЗЕРСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»  НЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

| № п /п | Наименование подразделений (формирований) их ведомственная принадлежность | Силы и средства привлекаемые комиссией ГО и ЧС МО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Личный состав (чел) | Наименование специальной техники (кол-во, ед.) | Срок готовности (час) |  |
|  | Силы и средства наблюдения и контроля | 21 | Телефонная связь | постоянно |  |
| 2 | При авариях на объектах экономики, имеющих аварийно-химические вещества | нет | нет | нет |  |
| 3. | При авариях на пожаровзрывоопасных объектах | 17 | Пожарная машина Зил-130 –1ед. Мотопомпа МП – 600- 3 ед. Мотопомпа «Honda»SHE-80Х –1 ед. | 0,5-1,0 |  |
| 4. | При авариях на системах жизнеобеспечения | 37 | нет | постоянно |  |
| 5. | При взрывах на сетях и объектах | нет | нет | нет |  |
| 6. | При пожаре на : 1. ГСМ с.Оксино 2.ГСМ п.Хонгурей 3. ГСМ д.Каменка 4. котельной № 1 5. котельной № 2 | 10 8 7 6 6 | Пожарная машина Зил-130 –1ед. Мотопомпа МП – 600- 1 ед. Мотопомпа «Honda»SHE-80Х –1 ед. Мотопомпа МП – 600- 1 ед. Мотопомпа МП – 600- 1 ед. Пожарная машина Зил-130 –1ед. Мотопомпа МП – 600- 1 ед. Мотопомпа «Honda»SHE-80Х –1 ед. Пожарная машина Зил-130 –1ед. Мотопомпа МП – 600- 1 ед. Мотопомпа «Honda»SHE-80Х –1 ед. | постоянно |  |
| 7. | При наводнении | 37 | Плавсредства – 89 ед Лодочные моторы –89 ед. Спасательные жилеты – 178 ед. Катер «Зонд» - 1 ед. | Паводок (май-июнь) |  |

Приложение  № 3

РАСЧЕТЫ

НА  ПЕРЕВОЗКУ  ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ  ИЗ  ЗОН  ВОЗМОЖНЫХ  ЧС  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ПУСТОЗЕРСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»  НЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО ОКРУГА

| Вид возможной ЧС природного и техногенного характера | Количество населения, подлежащего эвакуации из зон ЧС (тыс.чел) | Планируемые населенные пункты эвакуации, количество размещаемого в них населения (тыс.чел) | Количество (возможности по выделению) транспортных средств для эвакуации населения из зон возможных ЧС | Минимальные и максимальные планируемые сроки эвакуации с момента её объявления «Ч» + (час) | Местонахождение потенциально опасного объекта, природного явления, определяющего зону ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воздушный транспорт | Водный транспорт |  |  |
|  |  |  | самолеты | вертолеты | катера | Маломерные суда |  |  |
| 1.Транспортные аварии пассажирских и маломерных судов | Госпитализованных 4 человека и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 1 | 1 | 2 | «Ч» + 0,5-1,5 | Река Печора, Домашная курья |
| 2. Взрывы, пожары | Госпитализованных 4 человека и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 1 | 1 | 2 | «Ч» + 0,5-1,5 | ГСМ с.Оксино, ГСМ п.Хонгурей, ГСМ д.Каменка |
| 3. Склоновый смыв | Госпитализованных 4 человека и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 1 | 1 | 2 | «Ч» + 0,5-1,5 | Берег р.Печора п.Хонгурей и д.Каменка, берег Домашней курьи с.Оксино |
| 4.Сильный ветер, дождь, град, метель | Госпитализованных 4 человека и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 1 | 1 | --- | «Ч» + 0,5-1,5 | Территория с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка |
| 5. высокие уровни воды (паводок) | Госпитализованных 4 человека и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 3 | 1 | 89 | «Ч» + 0,5-1,5 | С.Оксино |
| 6.Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей | Групповые заболевания 10 человек и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 2 | 1 | --- | «Ч» + 1,5-48,0 | Территория с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка |
| 7.Крупные террористические акты | Групповые заболевания 10 человек и более | С.Оксино МУЗ «Оксинская участковая больница»; Г.Нарьян-Мар окрбольница | --- | 2 | 1 | --- | «Ч» + 0,5-1,5 | ГСМ с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка; Дошк. И школьные учре-я |